| 作業名 | 切断・剥離・研削作業 |  | 作成日 | 2022年12月27日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | マルチツールによる切断・剥離・研削作業 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | マルチツール |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・金属を切断する場合は周辺の可燃物の有無を確認 （火気使用届が必要な場合は適宜対応する） |  |  |
| 作業 | １）周辺養生 ２）切断・剥離・研削 | ・作業直下床や対象面周囲を養生する ・金属を切断する場合は防炎シートを使用する ・目的に応じたアタッチメントを取り付ける ・アタッチメント交換時にはバッテリーを取り外す ・手元を良く確認し作業する |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |

作業状況図

＜作業状況例＞ 切断作業状況 ＜マルチツール本体＞ 研削アタッチメント 剥離アタッチメント 切断アタッチメント

＜各種アタッチメント＞