| 作業名 | 塗膜剥離 |  | 作成日 | 2022年12月1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | 超音波振動機器による塗膜剥離 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | 超音波振動塗膜剥離マシーン(ソノスプリッターSS-200) |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・電源の位置の確認(100V) |  |  |
| 作業 | １）周辺養生 ２）塗膜剥離 | ・作業直下床や対象面周囲を養生し、剥離した塗膜の飛散防止措置を行う ・機器ツール先端部を対象面に滑らすように押し当てて塗膜を剥離する ・手元を良く確認し作業する ・対象面以外を傷つけないよう注意する |  |  |
| 作業（復旧） | １）復旧 | ・必要に応じて計画書に沿った方法で復旧する |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |

作業状況図

＜使用機器＞ 超音波振動塗膜剥離マシーン(ソノスプリッターSS-200) ＜作業状況例＞ 塗膜剥離状況