| 作業名 | 打診調査 |  | 作成日 | 2022年 3月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | 打診、ロープアクセス法 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | 打診棒、連続打音検査装置(コンコン)、コンベックス、マスキングテープ、チョーク |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用道具の確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・打診棒の種類（長さや形状など）の確認 ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認(高所、ピット内作業など) ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・状況に合わせて使用道具に落下防止措置を講じる （高所作業など） ・状況に合わせて立入禁止区画設置、上部作業中の明示、第三者誘導などの措置を講じる |  |  |
| 作業 | １）打診調査 | ・作業計画に準じた打診方法（軌道間隔など）で行う ・必要以上に打診棒を振り回さない ・打診対象部材落下の危険性があるため、作業中は直下の第三者往来、設備などに注意する ・移動時のつまずき・転倒に注意する ・高所での作業中、無理な姿勢で行わない |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・マーキングの剥し忘れ、消し忘れがないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |

作業状況図

打診棒 連続打音検査装置 連続打音検査装置による打診状況 ロープアクセス法による打診状況 ロープアクセス法による打診状況 歩行範囲での打診状況 使用機器・道具 作業状況例